| Metrología Legal | Fecha: | Número de Servicio : PS | Certificado Nº: |
| --- | --- | --- | --- |
| Interesado: |
| Objetivo de la Aprobación de modelo: |
| Verificar los esfigmomanómetros con base en las pruebas y condiciones definidas en el RTCR. METROLOGÍA. INSTRUMENTOS PARA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL DEL CUERPO HUMANO. ESFIGMOMANÓMETROS MECÁNICOS NO INVASIVOS TIPO ANEROIDE, DE COLUMNA DE LÍQUIDO MANOMÉTRICO Y DIGITALES. |
| CONSIDERACIONES GENERALES: El objetivo de la revisión del manual es coadyuvar en el proceso de Aprobación de Modelo de los esfigmomanómetros mecánicos tipo aneroide, de columna de líquido manométrico y digital. Para esto, este documento auxiliará al técnico en el fortalecimiento de evidencias que servirán de base para la descripción referida al instrumento. Este documento presenta, requisitos que deberán ser llevados a cabo durante la Aprobación de Modelo. La nomenclatura a utilizar es Cumple, No cumple y, cuando se encuentre justificado, NA que significa No Aplica. |

| Nº | ESTUDIO DE DOCUMENTACIÓN | Cumple | No Cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.9 | Manual del usuario en idioma español |  |  |
| 7.4 | Requerimientos técnicos con respecto al manual del usuario |  |  |
|  | Nombre, marca y dirección del fabricante |  |  |
|  | Método correcto para la utilización y lectura del instrumento |  |  |
|  | Especificaciones técnicas, incluyendo las dimensiones del brazalete |  |  |
|  | Periodicidad de verificación |  |  |
|  | Instrucciones para limpieza y mantenimiento del instrumento |  |  |
|  | Información acerca de los principales consecuencias del mal uso del instrumento |  |  |
| 8.9 | Una descripción del principio operacional para la medición de la presión sanguínea que utiliza el instrumento |  |  |
|  | Recalcar cuáles factores ambientales o de operación pueden afectar el desenvolvimiento del instrumento |  |  |
|  | Voltaje promedio (si aplica) |  |  |
|  | Especificaciones de la fuente de poder utilizada (si aplica) |  |  |
|  | Ámbito nominal para medición de la presión sanguínea |  |  |
|  | Tipo de calentamiento (si aplica) |  |  |
|  | Descripción del significado de “Señal fuera de ámbito” |  |  |
| 9.1.4.1. | Solicitud de aprobación de modelo con la siguiente información: |  |  |
|  | Nombre de la empresa |  |  |
|  | Cédula jurídica |  |  |
|  | Dirección, teléfono, fax y correo electrónico |  |  |
|  | Nombre y firma de la persona responsable legal de la empresa |  |  |
|  | Nombre de la persona encargada de aspectos técnicos de la solicitud |  |  |
|  | Información relativa al modelo de esfigmomanómetro |  |  |
| 9.1.4.2. | Memorial Descriptivo. |  |  |
|  | Identificación completa del fabricante del esfigmomanómetro |  |  |
|  | Identificación del esfigmomanómetro |  |  |
|  | Nombre del modelo y de la marca asignada por el fabricante |  |  |
|  | Ámbito de medición |  |  |
|  | Valor de la mínima división de escala |  |  |
|  | Dimensiones del esfigmomanómetro |  |  |
|  | Para los esfigmomanómetros de columna de líquido manométrico, el tipo de líquido utilizado para llenar el tubo |  |  |

| Nombre Apellido Apellido Jefe, Metrología Legal |  | Nombre Apellido Apellido Responsable del estudio |
| --- | --- | --- |

-Última línea-