| Metrología Legal | Fecha: | Número de Servicio : PS | Certificado Nº: |
| --- | --- | --- | --- |
| Interesado: |
| Objetivo de la Aprobación de modelo: |
| Verificar los termómetros clínicos de líquido metálico en vidrio con dispositivo de máxima con base en las pruebas y condiciones definidas en el RTCR 398-2006. METROLOGÍA. INSTRUMENTOS PARA LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA DEL CUERPO HUMANO. TERMÓMETROS CLÍNICOS DE LÍQUIDO METÁLICO EN VIDRIO CON DISPOSITIVO DE MÁXIMA. (Decreto N° 33590-MEIC, Diario Oficial La Gaceta N° 43 de 1 de marzo del 2007) |
| CONSIDERACIONES GENERALES: El objetivo de esta Aprobación de Modelo es la verificación de las características metrológicas de los termómetros clínicos de líquido metálico en vidrio con dispositivo de máxima. Para esto, este documento auxiliará al técnico en el fortalecimiento de evidencias. La nomenclatura a utilizar es Cumple, No cumple y, cuando se encuentre justificado, NA que significa No Aplica. |

| Nº | ESTUDIO DE DOCUMENTACIÓN | Cumple | No Cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.9 | Manual del usuario en idioma español |  |  |
| 8.1.2.2 a) | Identificación completa del fabricante del termómetro, en caso de que este no sea el solicitante de la aprobación de modelo |  |  |
| 8.1.2.2 b) | Identificación del termómetro |  |  |
| 8.1.2.2 c) | Nombre del modelo y de la marca del fabricante |  |  |
| 8.1.2.2 d) | Rango de medición |  |  |
| 8.1.2.2 e) | Valor de la mínima división de escala |  |  |
| 8.1.2.2 f) | Dimensiones del termómetro: |  |  |
|  | Longitud total: (95 a 150) mm |  |  |
|  | Longitud del bulbo: (6,3 a 20) mm |  |  |
|  | Longitud mínima de escala: 35 mm |  |  |
|  | Diámetro del vástago: (3,0 a 7,6) mm |  |  |
|  | Diámetro del tubo protector: (5,5 a 20) mm |  |  |
|  | Diámetro externo del bulbo: (2,0 a 5,5) mm |  |  |
| 8.1.2.2 g) | Tipo de líquido metálico utilizado para llenar el bulbo del termómetro |  |  |
| 8.1.2.2 h) | Declaración de que el vidrio utilizado en la fabricación del termómetro cumple con los requisitos de los numerales: |  |  |
|  | 7.2.1 El vidrio utilizado en el dispositivo de máxima, en el tubo capilar y en el bulbo, debe poseer resistencia hidrolítica apropiada en la fabricación de los termómetros clínicos. Cuando el vidrio ha sido analizado de acuerdo con los requisitos de la Recomendación ISO 719:1968, la cantidad de alcalinidad que pasa por 1 g del vidrio no puede exceder 263,5 µg de Na2O. |  |  |
|  | 7.3.1 Las tensiones en el vidrio del bulbo y del capilar deben de ser bajas, de modo que no permita la quiebra debido a choques térmicos o mecánicos que puedan ocurrir durante la utilización normal del termómetro. |  |  |
| 8.1.2.2 i) | Especificación del material utilizado en la construcción de la placa porta-escala de acuerdo a: 7.2.2 La placa porta-escala de los termómetros de escala interna debe ser fabricada en opalina, metal u otro material que posea estabilidad dimensional equivalente. |  |  |
| 8.1.2.4 | Diseño del embalaje, con la disposición donde se colocarán los sellos de aprobación de modelo y de verificación inicial |  |  |

| Nombre Apellido Apellido Jefe, Metrología Legal |  | Nombre Apellido Apellido Responsable del estudio |
| --- | --- | --- |

-Última línea-